温 州 市 人 民 医 院

比 选 文 件

项 目 编 号：WZLCZB-2020-05044

项 目 名 称：救护车（重）

比 选 类 型：自行采购委托代理

比 选 方 式：公 开

比 选 人: 温州市人民医院

比选代理机构：温州历程招标有限公司

二0二0年五月

# 目    录

第一册   通  用  文  本    …………………………………………………………………3

比选邀请函                 …………………………………………………………………4

第一部分  比选申请人须知   …………………………………………………………………5

一、说明                   …………………………………………………………………5

二、比选文件               …………………………………………………………………6

三、比选申请文件的编制     …………………………………………………………………7

四、比选申请文件的递交     …………………………………………………………………9

五、评审                   …………………………………………………………………10

六、授予合同               …………………………………………………………………13

第二部分  合同主要条款     …………………………………………………………………15

第三部分  附件             …………………………………………………………………19

第二册    专用文本         …………………………………………………………………48

第四部分 项目技术规范和服务要求  …………………………………………………………49

第五部分 评审原则及方法    …………………………………………………………………55

# 第一册

## 通  用  文  本

# 比选邀请函

：

温州历程招标有限公司受温州市人民医院委托，就救护车（重）进行公开比选，我们诚恳地邀请贵单位参加比选，并请按比选文件的要求认真准备按时前来竞选。

1、项目编号：WZLCZB-2020-05044

2、项目名称：救护车（重）

3、比选内容：详见比选文件

4、获取比选文件时间：2020年   5  月  13     日起（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00，法定休息日除外）(递交比选申请文件截止之前获取比选文件均有效，未获取比选文件的潜在比选申请人拒绝参加比选)

获取比选文件发售地点：温州市鹿城区汤家桥路大自然家园三期2号楼B单元2901室

获取比选文件资料费：人民币300元（售后不退）

5、比选申请文件递交截止时间：2020年  5   月 21  日09:30分整；

递交地点：温州市鹿城区仓后巷57号温州市人民医院信河院区6幢6楼。

6、比选时间：2020年  5   月 21  日09:30分整；

比选地点：温州市鹿城区仓后巷57号温州市人民医院信河院区6幢6楼。

7、比选人：温州市人民医院

联系人：孙先生

电话： 0577-88057232

比选代理机构：温州历程招标有限公司

地点：温州市鹿城区汤家桥路大自然家园三期2号楼B单元2901室

联系人：郑永强

电话：0577-89887255  13757727199

传真：0577-89887255

8、比选监督部门： 温州市人民医院纪检监察室

电话： 0577- 88059969

温州市人民医院

温州历程招标有限公司

2020年 5月

# 第一部分    比选申请人须知

## 一、 说   明

1、本次比选是按照相关法律及有关法规组织和实施的。

2、比选内容：

救护车一辆，项目预算金额：人民币肆拾万元整（¥400000.00元），如比选申请人报价超过预算按无效标处理。

3、定义

比选人：是指进行比选的国家机关、事业单位、团体组织

比选代理机构：受比选人委托，在委托的范围内办理比选事宜的机构；

比选申请人：是指参加本比选项目比选的供应商；

比选申请人代表：是指参加本项目比选活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

比选联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加比选；

甲方：是指合同签订的一方，一般与比选人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有比选产品自主知识产权的单位；

中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目比选活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

原件备查：要求携带原件备查的，比选申请人应按要求携带备查，如比选评审小组发现比选申请文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或比选评审小组认为有必有核对原件，若比选申请人未能提交原件，将会导致比选评审小组作出对 其不利的评定，一切后果由比选申请人自行承担。

4、合格比选申请人

4.1在中华人民共和国境内法人、其他组织或者自然人；

4.2参加比选活动的供应商应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.3比选申请人的营业执照具有相应的经营范围

4.4本项目不接受联合体

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的比选活动。违反该款规定的，均无效。

5、比选申请人代表

5.1指全权代表比选申请人参加比选活动并签署比选申请文件的人，如果比选申请人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）。

根据相关法律、法规、规章、文件规定并满足比选文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目比选并由单位负责人签署的相关比选资料与本比选文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

6、比选费用

6.1比选申请人应承担所有与准备和参加比选有关费用，不论比选的结果如何，比选人或比选代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、 比选文件

1、比选文件由比选文件目录所列内容及相关资料组成。

2、比选文件的澄清

2.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内且应当在比选响应截止时间之前以书面形式向比选人和比选代理机构提出质疑，否则，被质疑人可不予接受。比选人或比选代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各比选申请文件收受人或召开答疑会。如果比选文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为比选申请人完全同意比选文件所有条款，且对于比选文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以比选人或比选代理机构解释为准。

3、比选文件的修改

3.1比选人或比选代理机构对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改的，应当在比选文件要求递交比选申请文件截止时间前，在指定的信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或修改内容为比选文件的组成部分。比选文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2比选人、比选代理机构可以视比选的具体情况决定是否延长比选申请文件递交截止时间和比选时间，并在比选文件要求递交比选申请文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有比选文件收受人，同时在指定的公告信息发布媒体上发布变更公告。比选文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 比选申请文件的编制

1、比选申请人应认真阅读比选文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件各个方面做出实质性响应，导致比选申请文件被否决的风险由比选申请人自行承担。

2、比选申请人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次比选的。如发现比选申请人提供了虚假文件资料，其比选申请文件将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、比选申请文件的构成：

3.1比选申请文件由技术标和商务标两部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### 比选申请函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.2 | 比选申请人情况表 |  |
| 2.3 | 有效营业执照 |  |
| 2.4 | 相关资质证书 |  |
| 2.5 | #### 监狱企业的相关证明材料 |  |
| 2.6 | #### 中小企业的相关证明材料 |  |
| 2.7 | #### 残疾人福利性单位的相关证明材料 |  |
| 2.8 | 比选申请人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（比选公告发布之日至比选申请文件递交截止时间前） |  |
| 3 | 偏离表 | 附件五 |
| 4 | ### 详细供货清单说明一览表 | 附件六 |
| 5 | ### 备品、易损件、备件、专用工具清单 | 附件七 |
| 6 | 认证证书 | 附件八 |
| 7 | 竞选产品品牌情况比较 | 附件九 |
| 8 | 对应于比选文件设备技术规格及配置的偏离度 | 附件十 |
| 9 | 竞选产品的档次 | 附件十一 |
| 10 | 产品零件、易损件、备品备件 | 附件十二 |
| 11 | 验收培训 | 附件十三 |
| 12 | 质保期 | 附件十四 |
| 13 | 售后服务方案 | 附件十五 |
| 14 | 竞选产品市场占有率 | 附件十六 |
| 15 | 比选申请人提供的超出比选文件的优惠条件 | 附件十七 |
| 16 | 环境标志产品、节能产品评审 | 附件十八 |
| 17 | 比选申请人认为需要提供的其他技术资料 |  |

比选申请人可在比选申请文件中对比选货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于比选文件中提出的相应要求，并使比选人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 比选分项报价表 | 附件三 |

3.2 比选申请文件格式

比选申请人应根据比选文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4、比选报价

4.1比选报价是指整车以及到厂家预验收的交通费用，及送车到比选人指定的停放地点所发生的一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，比选申请人应根据上述因素自行考虑含入比选报价。

4.2比选申请人必须按附件中的比选报价一览表、比选分项报价表内容填写价格，并由比选申请人代表签署。

4.3比选货币以人民币进行报价。

4.4比选人和比选代理机构不接受任何选择报价，对任何服务只允许一个价格。

4.5比选人和比选代理机构要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制比选人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6比选报价报出后，比选申请人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应比选而予以拒绝。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5、比选有效期

5.1自开标之日起 120 天内比选价格、响应承诺应保持有效。

5.2特殊情况下，在原比选有效期截止前，比选人、比选代理机构可与比选申请人协商延长比选有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。比选申请人可拒绝接受延期要求。同意延长比选有效期的比选申请人不得修改比选申请文件。

6、比选申请文件的签署和规定

6.1比选申请人应提供技术标、商务标各一式六份的比选申请文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套比选申请文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

6.2比选申请文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由比选申请人代表签署，副本可用正本的复印。

6.3 比选申请文件如有修改和增删必须由比选申请人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

6.4 比选申请文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其比选申请文件被否决。

7、比选申请文件的密封及标记

7.1比选申请人必须将比选申请文件的“技术标”“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”和“商务标”字样。封口处贴上封条，骑缝处加盖比选申请人公章或由比选申请人代表签字。封皮上写明项目名称、编号、比选申请人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

7.2如果比选申请人未按上述要求密封及加写标记，比选代理机构对比选申请文件的误投和提前启封不负责任。

## 四、 比选申请文件的递交

1、比选申请文件的递交

1.1比选申请文件必须在规定的比选申请文件递交截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书和比选申请人代表有效身份证件和企业营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），由比选评审小组确认比选资格。

2、比选申请文件的修改和撤回

2.1在比选申请文件递交截止时间前，比选申请人可以用书面形式提出修改或撤回其比选申请文件并送达到比选人，但不得影响比选活动的正常进行。

2.2“比选申请文件修改”或“比选申请文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明项目名称、编号、比选申请人名称，并注明“比选申请文件修改”或“比选申请文件撤回通知”字样。

2.3  从比选申请文件递交截止时间起至比选有效期满这段时间内，比选申请人不得撤回其比选申请文件。

3、发生下列情况之一的比选申请文件将拒收:

3.1 在比选申请文件递交截止时间以后送达的比选申请文件；

3.2 未密封的比选申请文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的比选申请文件；

3.4 以电讯形式递交的比选申请文件。

4、组织比选申请人签署不存在影响公平竞争的《比选活动现场确认声明书》。

## 五、 评审

1、比选评审小组

1.1比选人和比选代理机构组建比选评审小组。比选评审小组的成员在评审过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

2、评审过程的保密性

2.1开标后直至向成交人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向比选申请人及与评审无关人员透露。如果比选申请人在评审过程中试图向比选人和比选代理机构施加影响，其比选将被拒绝。

3、评审

3.1 开标时邀请所有比选申请人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由比选申请人推选的代表检查比选申请文件的密封情况；经确认无误后，由比选代理机构工作人员当众拆封，宣布比选申请人名称、价格和比选文件规定的需要宣布的其他内容。

比选申请人不足3家的，不得开标。

开标过程应当由比选人或者比选代理机构负责记录，由参加开标的各比选申请人代表和相关工作人员签字确认后随比选文件一并存档。

比选申请人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为比选人、比选代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

比选申请人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，比选人依法对比选申请人的资格进行审查，合格比选申请人不足3家的，不得评审。

3.4 比选评审小组对符合资格的比选申请人的比选申请文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。

3.5  没有满足比选文件的实质性要求的比选申请文件作无效处理。比选评审小组决定比选申请文件的实质性要求只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。比选申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其比选申请文件成为实质上响应。

3.6 比选评审小组按照比选文件中规定的评审方法和标准，对比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 比选申请人存在下列情况之一的，比选申请文件无效：

（1）比选申请文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（2）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（3）明显不符合比选文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）比选申请人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）比选申请文件含有比选人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为比选申请人串通比选，其比选申请文件无效

（1）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同比选申请人委托同一单位或者个人办理比选事宜；

（3）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同比选申请人的比选申请文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同比选申请人的比选申请文件相互混装。

3.9 比选申请文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选申请文件中开标一览表（报价表）内容与比选申请文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经比选申请人确认后产生约束力，比选申请人不确认的，其比选申请文件无效。

3.10 比选评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4、比选申请文件的澄清

4.1在评审期间，比选评审小组可要求比选申请人对于比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选评审小组应当以书面形式要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者补正。

比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。比选申请人的澄清、说明或者补正不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

拒不按要求对其比选申请文件进行澄清，说明或补正的比选申请人，比选评审小组可以否决其比选申请文件。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，比选申请人则被认为是“没有实质性响应比选文件要求”，其比选申请文件将被拒绝。

5、确定成交候选人

5.1由比选评审小组确定成交候选人。

5.2比选评审小组依据法律、法规及比选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的比选申请人确定为该项目的第一和第二成交候选人（得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列）向比选人推荐。

6、确定成交人

6.1比选人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人；也可以事先授权比选评审小组按照推荐的成交候选人顺序直接确定成交人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如成交人放弃成交；或未能在规定时间内与比选人签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次比选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交人或重新组织比选。

7、成交人确定后，比选人将在指定媒体公告成交结果，比选人向成交人发出成交通知书。

8、比选人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

9、评审细则详见“评审原则及方法”。

## 六、 授予合同

1、成交通知书

1.1成交人确定后，比选人将向成交人发出成交通知书。

1.2成交通知书是合同的一个组成部分,对比选人和成交人均具有同等法律效力。

2、授标时更改货物数量的权力

2.1比选人在授予合同时有权对比选货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1成交人应按成交通知书规定的时间、地点与比选人签订合同。

3.2在签订合同前，比选人有权在成交总价不变的前提下要求成交人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交人无合理理由拒绝调整，其中比选资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3比选文件、成交人的比选申请文件、比选修改文件、评审过程中有关澄清文件及经比选申请人和评委双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4、质疑与投诉

4.1比选申请人认为比选文件、比选过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向比选人或比选代理机构提出质疑。

4.2比选人或比选代理机构在收到比选申请人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对比选人或比选代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向比选监督管理部门投诉。

4.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

4.4比选监督部门： 温州市人民医院纪检监察室

电话： 0577-88059969

5、比选代理服务费

5.1根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定按成交金额的1.5%计算后下浮25%收取,由成交人在领取成交通知书时支付，由成交人领取成交通知书前支付。

5.2 比选代理服务费可以是现金、支票或汇票。

户名：温州历程招标有限公司

账号：33050162870409101001

开户行：中国建设银行温州黎明支行

# 第二部分    合同主要条款

甲方：                                        （比选人）

乙方:                                         （成交供应商）

温州市人民医院的               （项目名称、编号）在国内以公开方式进行比选，经比选小组评定                 （成交供应商名称）为成交供应商。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

### 一、本合同签订依据

《中华人民共和国合同法》

### 二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、成交通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、比选申请文件

5、比选文件

### 三、合同内容：

依据比选文件内容。

### 四、合同价格

1、本合同总价为人民币           万元。

2、本合同总价包括整车出厂到甲方指定的停放地点所发生的一切费用，实行因定费用总价包干。除发生下列原因可调整合同价外，不得以任何其他理由调整费用。

3、甲方提出的车辆变更或由乙方提出的合理化建议，经甲方同意采纳的车辆型号、规格等方面的变更，可根据原成交单价计算变更费用。但属乙方竞选时漏项少算的车辆及服务费用不得追补。

### 五、车辆、材料供应

本合同范围内所需的车辆、材料全部由乙方提供，但必须附有合格证、质保书等相关技术资料，如发现不合格的车辆、材料由乙方承担全部责任。

### 六、质量保证

1、乙方所提供的车辆应保证是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，甲方将在现场验收。乙方应保证所提供的车辆经正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在车辆质量保证期内乙方应对车辆和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果车辆的质量或规格型号与合同不符，或证实车辆是有缺陷的，包括潜在的缺陷或不符合要求等，甲方尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

3、乙方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的车辆或部件。

4、合同车辆的质量、技术标准如在比选文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

### 七、专利权

1、比选申请人应对比选人在使用该产品时所涉及到的专利负责，并不伤害比选人的利益。

2、所有文字、商标、技术和其他知识产权侵权所造成的相关责任及费用比选人概不负责

### 八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的车辆，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于陆上的长途运输，确保车辆安全无损运抵现场。对由于运输过程中引起的车辆锈蚀、损坏或损失乙方应承担全部责任。

2、随车附件：包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

3、 乙方负责将车辆安全、无损的运抵甲方指定的地点。

4、车辆在发运过程中发生损坏或短缺、由乙方无条件负责索赔。

### 九、质保期

本合同车辆免费维修质量保证期为交付使用后，底盘车辆提供不低于2年或5万公里的保修标准（以先到为准），改装及外配部分提供不低于1年的保修服务，（另有超过质保期规定或比选文件另有规定的按就高原则执行），在保修期内所产生的相关费用由乙方承担，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，比选申请人应免费维修和正常保养。

### 十、档案资料

车辆的档案资料，包括：车辆的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质量服务卡等有关资料。（进口配件交货时，乙方必须提交原产地证明、海关相关证明等相应的证明文件）随车工具清单等。全部随车资料归甲方所有。

### 十一、技术资料

技术资料包括：技术说明书、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

### 十二、交付使用日期：

在比选成交之日起20日内供货

交货地点：业主指定地点

### 十三、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对车辆的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供车辆、试车技术服务和售后服务。

（2）对所提供车辆的质量问题无条件负责处理。

（3）乙方保证甲方能够及时买到车辆所需的配件。

（4）为甲方提供人员培训服务：

1）乙方应指派专业人员免费给甲方驾驶员进行基本操作、简单故障识别、排除和安全知识等方面的培训。

2）提出培训计划方法、时间安排。

3）乙方负责使参与培训的人员达到能正确操作的上岗资格。

4）车辆验收后，乙方应协助甲方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

### 十四、付款方式与结算

供货验收合格后三个月内付95%，余款作为质保金，质保期结束后三个月内付清。

### 十五、违约责任

1、车辆的质量责任

（1）在质量保证期内，凡车辆在到货检验、试运行、过程中出现的质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）乙方在接到甲方通知后，应迅速作出反应，温州及附近地区2小时内派人赴现场处理质量问题，修理和交换不符合质量要求的零部件，直到甲方满意为止。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成车辆短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方应无条件及时给予补齐或修复。

2、 违约赔偿

除不可抗力外（包括战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震），如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1）逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付误期赔偿费。每逾一周的赔偿费按迟交车辆交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）

（2）乙方不能交货，或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的 10% — 40%计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。

（3）逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的5%，一旦达到误期赔偿费的最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

（4）经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

### 十六、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2、 如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

3、乙方提供的车辆须和比选申请文件中所承诺的车辆规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

## 十七、 其他

1、由于乙方原因导致第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

3、关于本合同争议，应双方友好协商解决，若协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

4、未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）件均与本主合同有同等的法律效力。

5、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，壹份送比选代理机构备案，具有同等法律效力，自双方授权代表人签字/盖章之日起生效。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与比选人所签定正式合同为准。

# 第三部分    附件

## 附件一

比选申请函

致：温州市人民医院

根据贵方为         项目（项目编号：         ）的比选邀请，我方     　　（比选申请人名称）作为比选申请人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本比选的一切事宜。

在此提交的比选申请文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“比选申请人须知”要求编制的比选申请文件技术标【正本一份，副本五份】；

（二）按“比选申请人须知”要求编制的比选申请文件商务标【正本一份，副本五份】；

我方己完全明白比选文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本比选申请文件的有效期自比选申请文件递交截止时间起120天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了比选文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与比选有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果成交，将保证履行比选文件以及比选文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本比选有关的函件请发往下列地址：

地址:

电话:

传真:

电子邮件:

比选申请人名称（公章）:

授权代表 :

日   期:

## 附件二

### 比选报价一览表

项目名称：                 （价格单位：人民币）                项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 比选报价（元/辆） | 供货地点 | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

说明  1、此栏比选报价应与附件三“分项报价表”中的总计价相一致。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件三

### 比选分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目内容 |  | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 改装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 改装设备 （逐一列出） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配套产品及材料（逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品、备件、维修设备及工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调试、检验费（含第三方检验费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术培训费、技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地的运费、保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 比选代理服务费 |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件二“比选报价一览表”中比选报价相一致。

2、不提供详细比选分项报价将视为没有实质性响应比选文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日 期：

## 附件四

### 资格证明文件

#### （1）法定代表人授权书

温州市人民医院：

（比选申请人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（                    项目名称、项目编号           ）的比选活动，全权代表我方处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

比选申请人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

#### （2）比选申请人情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

#### （3）有效营业执照（复印件盖单位公章）

#### （4）相关资质证书；

#### （5）监狱企业的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是监狱企业的按非监狱企业处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（项目名称：         ）（项目编号：         ）比选活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

比选申请人全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府比选活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

#### （6）中小企业的相关证明材料

【非中小企业不用提供】

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加比选且比选产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

同时符合以下所有要求的比选申请人被认定为小型、微型企业：

①比选申请人及比选产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。

比选申请文件中必须提供《中小企业声明函》、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

必须提供比选申请人、比选产品生产企业为小型、微型企业与《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定所属行业为小型、微型企业标准要求对应的相关充分证明材料；

非单一产品比选项目以核心产品为准，应当根据项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

②比选申请人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商并提供注册为小型、微型企业证明材料。

注：未提供证明材料或不能清楚辨析是小型、微型企业的按非小型或微型企业处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

《中小企业声明函》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目比选活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名：

比选申请人盖章：                          日  期：

#### （7）残疾人福利性单位的相关证明材料

需提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析是残疾人福利性单位的按非残疾人福利性单位处理，所提供的证明材料应为最新的最近的。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（比选人名称）单位的（项目名称）项目比选活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

比选申请人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

#### （8）比选申请人信用查询

1、比选申请人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、比选申请人信用信息查询截止时点：比选公告发布之日至比选申请文件递交截止时间前。

3、比选申请人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合合格比选申请人，其比选申请文件做无效处理。

## 附件五

### 偏离表（商务、技术偏离）

项目名称：                                          项目编号：

| 序 号 | 比选文件 规格要求 | 比选申请文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应比选文件要求无偏离

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

## 附件六

### 详细供货清单说明一览表

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 设备名称/型号 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家/品牌） | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件七

### 备品、易损件、备件、专用工具清单

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：  1、此表仅提供了表格形式，比选申请人可按此表格复制。

2、如果无此内容，比选时需说明。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日    期：

## 附件八

### 认证证书

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件九

### 竞选产品品牌情况比较

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十

### 对应于比选文件设备技术规格及配置的偏离度

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 比选申请文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |  |
| 1.1 | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，基础车型满足操控性能好、动力强等要求，适合院前急救的需要。 |  |  |
| 1.2 | 应能适应国内各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。应能适应气温－35摄氏度到50摄氏度之间，相对湿度小于等于80%（自然环境）。 |  |  |
| 1.3 | 投标车型应具备国家发改委目录公告，能在比选人所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |  |  |
| 2 | 车辆技术要求 |  |  |
| 2.1 | 发动机：汽油或柴油 |  |  |
| 2.2 | 变速箱：等于或优于6速手动 |  |  |
| 2.3 | 整车尺寸：≤5800×2100×2800(长×宽×高)cm |  |  |
| 2.4 | 舱内尺寸：≥3200 ×1700 × 1800(长×宽×高) cm |  |  |
| *2.5 | 轴距(mm)：≥3700 |  |  |
| 2.6 | 额定乘员数：6-8人 |  |  |
| 2.7 | 总质量：≥3700Kg |  |  |
| 2.8 | 整备质量：≤2800Kg |  |  |
| 2.9 | 最小离地间隙(mm)：≥160 |  |  |
| 2.10 | 油箱容积(L)：≥80 |  |  |
| *2.11 | 发动机排量(mL)：≤2400 |  |  |
| 2.12 | 额定功率kw(hp)/rpm: ≥100 /3750 |  |  |
| 2.13 | 最大扭矩Nm/rpm:≥350 /2000 |  |  |
| 2.14 | 最高车速（km）：≥140 |  |  |
| 2.15 | 90km/h等速油耗 (L/100km):≤12 |  |  |
| 2.16 | 悬架系统(前/后)：麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬挂 |  |  |
| 2.17 | 制动系统：前盘后盘，ABS+EBD |  |  |
| 2.18 | 轮胎规格：215/75 R16 |  |  |
| 2.19 | 医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩上车踏板。 |  |  |
| 2.20 | 医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |  |  |
| 2.21 | 医疗舱左侧应为玻璃窗；医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |  |  |
| 2.22 | 其他配置：发动机防盗、遥控钥匙、前雾灯、行车电脑、高度可调节座椅、隔热玻璃、铝合金轮毂、前后驻车雷达、倒车影像。 |  |  |
| 2.23 | 空调系统：前后独立空调，前后独立暖风系统。 |  |  |
| 2.24 | 空调制热要求：在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统后在15分钟内使车内温度至少达到10摄氏度以上。 |  |  |
| 2.25 | 空调制冷要求：在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统后在15分钟内使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |  |  |
| 3 | 配置和技术要求： |  |  |
| 3.1 | 医疗舱布局 |  |  |
| 3.1.1 | 医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |  |  |
| *3.1.2 | 药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |  |  |
| 3.1.3 | 前部带移窗中隔墙，前部负压系统柜， |  |  |
| 3.1.4 | 中隔墙应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，并配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，中隔墙安装位置应不影响车辆维修。 |  |  |
| 3.1.5 | 配置操作柜，位于医疗舱中隔墙后部，整体采用高分子板材制作，可放置急救箱等其他医疗用品。 |  |  |
| 3.1.6 | 配置护士椅，位于担架前部操作柜上，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |  |  |
| 3.1.7 | 配置医生椅，位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及3头枕强度要求。医生椅座垫、靠背应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |  |  |
| 3.1.8 | 集成内顶，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |  |  |
| 3.1.9 | 左侧氧气瓶柜，医疗器械柜，顶棚左侧和右侧有吊柜，柜体采用ABS复合材料模具成型； |  |  |
| 3.1.10 | 右侧柜式床，配三点式安全带； |  |  |
| 3.2 | 地板：环保耐腐层压板，医疗专用塑胶地革板，具有阻燃、防滑、防毒、易清洗、耐磨等优点。 |  |  |
| 3.3 | 外观彩条根据用户需求制定。采用知名品牌反光贴。 |  |  |
| 3.4 | 配置自动上车担架、担架平台，铲式担架、软担架。 |  |  |
| 3.5 | 上车担架技术要求：具备安全带锁扣（耐磨，拔插10000次以上）；具备安全带卷缩器：拉出长度大于1米能自动回缩，锁紧；具备安全带报警器：当患者躺上担架10秒钟内未系好安全带，报警装置会发出语音报警。 报警器内置锂电池，有完善的充电电路标准的USB充电端口，可以利用外部电源对锂电池充电。 |  |  |
| 3.6 | 配置铝合金10L氧气瓶(含高压减压阀)2个;氧气瓶固定支架采用橡胶卡箍制造，取用方便并带有减震功能。 |  |  |
| 3.7 | 配置隐藏式供氧管路，集中供氧，预留呼吸机用接口。 |  |  |
| 3.8 | 配置隐藏式下排风，带初级过滤装置，车厢内换气次数可达20次每小时 |  |  |
| 3.9 | 配置内嵌式紫外线消毒灯:(灯丝采用高寿命冷阴极,杀菌有效空间可达12m³，可选配定时功能，使用寿命可达10000小时) |  |  |
| 3.10 | 配置药品器械柜，可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械。需采用高分子板材制作，不吸水，易清洁，边角均采用圆角过渡，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |  |  |
| 3.11 | 配置器械平台，质保期内提供设备固定支架免费安装服务 |  |  |
| 3.12 | 配置柜式床，柜式床采用ABS复合材料模具一次性成型工艺。可坐二人（带安全带），坐垫下方两侧空间可作工具箱。座椅的坐垫、靠背应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，而且便于清洗消毒。 |  |  |
| 3.13 | 配置警示系统： 1、LED警灯。 2、100W警报器(为急救车辆设计，手柄操作，输出功率≥100w) 3、车尾二侧蓝色LED长方形警灯2只，白色LED警灯2只，车尾蓝色LED警灯2只 |  |  |
| 3.14 | 配置手持式喊话器，前后对讲，双向控制。 |  |  |
| 3.15 | 配置便携式斯曼峰吸引器1台。 |  |  |
| 3.16 | 配置照明系统：长方形照明灯≥4只、箱内医用射灯≥2只、后照灯≥1个（LED射灯，有效距离≥10米）、夜间外部照明系统（车体两侧，便于夜间工作） |  |  |
| *3.17 | 控制电路：采用集成电路控制系统，高清晰液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |  |  |
| 3.18 | 配置附加电瓶：为专用电瓶，容量≥65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |  |  |
| 3.19 | 逆变器：①、为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、600W纯正弦波电源。②、用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |  |  |
| 3.20 | 供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V， 600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |  |  |
| 3.21 | 安全保护: 每个分电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |  |  |
| 3.22 | 配置备份控制电路：在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |  |  |
| 3.23 | 驾驶室配电：驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |  |  |
| 3.24 | 配置外接充电接口：配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度10M。 |  |  |
| 3.25 | 配置车载DC220V供电系统，逆变输出电压：220VAC±3%，逆变输出频率：50HZ±2%，220V插座≥4只(有防尘翻盖)，DC12V插座≥2只(有防尘翻盖)，USB充电口≥2只 |  |  |
| 3.26 | 配置滑轨式输液架，负重≥5KG |  |  |
| 3.27 | 驾驶室和医疗仓均预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备、GPS天线的空线孔。 |  |  |
| 3.28 | 其他配置安全扶手（若干）、垃圾桶≥1个、灭火器≥2个 |  |  |

注：比选申请人应根据竞选设备的性能指标、对照比选文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十一

### 竞选产品的档次

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十二

### 产品零件、易损件、备品备件

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十三

### 验收培训

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十四

### 质保期

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十五

### 售后服务方案

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十六

### 竞选产品市场占有率

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 业绩类型 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十七

### 比选申请人提供的超出比选文件的优惠条件

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

## 附件十八

### 环境标志产品、节能产品评审

项目名称：                                   项目编号：

比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：

# 第二册

## 专 用 文 本

# 第四部分   项目技术规范和服务要求

本项目预算金额：人民币肆拾万元整（¥400000.00元），如比选申请人报价超过预算按无效标处理。

## 一、技术要求

1.车辆符合《QC∕T 457-2013 救护车》、《WS/T 292-2008救护车》行业标准, 必须符合国家环境保护部国六环保要求，符合当地上牌要求。

2. 供应商需具备汽车经营资格，可以开据机动车销售统一发票，如配套产品含医疗器械，应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

3.比选申请人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型,提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料。成交后须提供用户所在地上牌所需的全部资料。

4.详细技术要求：见参数偏离表

| 1 | 整车基本要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，基础车型满足操控性能好、动力强等要求，适合院前急救的需要。 |
| 1.2 | 应能适应国内各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。应能适应气温－35摄氏度到50摄氏度之间，相对湿度小于等于80%（自然环境）。 |
| 1.3 | 投标车型应具备国家发改委目录公告，能在比选人所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 2 | 车辆技术要求 |
| 2.1 | 发动机：汽油或柴油 |
| 2.2 | 变速箱：等于或优于6速手动 |
| 2.3 | 整车尺寸：≤5800×2100×2800(长×宽×高)cm |
| 2.4 | 舱内尺寸：≥3200 ×1700 × 1800(长×宽×高) cm |
| *2.5 | 轴距(mm)：≥3700 |
| 2.6 | 额定乘员数：6-8人 |
| 2.7 | 总质量：≥3700Kg |
| 2.8 | 整备质量：≤2800Kg |
| 2.9 | 最小离地间隙(mm)：≥160 |
| 2.10 | 油箱容积(L)：≥80 |
| *2.11 | 发动机排量(mL)：≤2400 |
| 2.12 | 额定功率kw(hp)/rpm: ≥100 /3750 |
| 2.13 | 最大扭矩Nm/rpm:≥350 /2000 |
| 2.14 | 最高车速（km）：≥140 |
| 2.15 | 90km/h等速油耗 (L/100km):≤12 |
| 2.16 | 悬架系统(前/后)：麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬挂 |
| 2.17 | 制动系统：前盘后盘，ABS+EBD |
| 2.18 | 轮胎规格：215/75 R16 |
| 2.19 | 医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩上车踏板。 |
| 2.20 | 医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |
| 2.21 | 医疗舱左侧应为玻璃窗；医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |
| 2.22 | 其他配置：发动机防盗、遥控钥匙、前雾灯、行车电脑、高度可调节座椅、隔热玻璃、铝合金轮毂、前后驻车雷达、倒车影像。 |
| 2.23 | 空调系统：前后独立空调，前后独立暖风系统。 |
| 2.24 | 空调制热要求：在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统后在15分钟内使车内温度至少达到10摄氏度以上。 |
| 2.25 | 空调制冷要求：在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统后在15分钟内使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 3 | 配置和技术要求： |
| 3.1 | 医疗舱布局 |
| 3.1.1 | 医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| *3.1.2 | 药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |
| 3.1.3 | 前部带移窗中隔墙，前部负压系统柜， |
| 3.1.4 | 中隔墙应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，并配有可开启移动式透明推窗，推窗玻璃带有锁定装置，中隔墙安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.1.5 | 配置操作柜，位于医疗舱中隔墙后部，整体采用高分子板材制作，可放置急救箱等其他医疗用品。 |
| 3.1.6 | 配置护士椅，位于担架前部操作柜上，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.1.7 | 配置医生椅，位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及3头枕强度要求。医生椅座垫、靠背应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.1.8 | 集成内顶，采用ABS复合材料模具一次成型工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |
| 3.1.9 | 左侧氧气瓶柜，医疗器械柜，顶棚左侧和右侧有吊柜，柜体采用ABS复合材料模具成型； |
| 3.1.10 | 右侧柜式床，配三点式安全带； |
| 3.2 | 地板：环保耐腐层压板，医疗专用塑胶地革板，具有阻燃、防滑、防毒、易清洗、耐磨等优点。 |
| 3.3 | 外观彩条根据用户需求制定。采用知名品牌反光贴。 |
| 3.4 | 配置自动上车担架、担架平台，铲式担架、软担架。 |
| 3.5 | 上车担架技术要求：具备安全带锁扣（耐磨，拔插10000次以上）；具备安全带卷缩器：拉出长度大于1米能自动回缩，锁紧；具备安全带报警器：当患者躺上担架10秒钟内未系好安全带，报警装置会发出语音报警。 报警器内置锂电池，有完善的充电电路标准的USB充电端口，可以利用外部电源对锂电池充电。 |
| 3.6 | 配置铝合金10L氧气瓶(含高压减压阀)2个;氧气瓶固定支架采用橡胶卡箍制造，取用方便并带有减震功能。 |
| 3.7 | 配置隐藏式供氧管路，集中供氧，预留呼吸机用接口。 |
| 3.8 | 配置隐藏式下排风，带初级过滤装置，车厢内换气次数可达20次每小时 |
| 3.9 | 配置内嵌式紫外线消毒灯:(灯丝采用高寿命冷阴极,杀菌有效空间可达12m³，可选配定时功能，使用寿命可达10000小时) |
| 3.10 | 配置药品器械柜，可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械。需采用高分子板材制作，不吸水，易清洁，边角均采用圆角过渡，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.11 | 配置器械平台，质保期内提供设备固定支架免费安装服务 |
| 3.12 | 配置柜式床，柜式床采用ABS复合材料模具一次性成型工艺。可坐二人（带安全带），坐垫下方两侧空间可作工具箱。座椅的坐垫、靠背应采用模具一次成型工艺，表面不应有拼接线缝，而且便于清洗消毒。 |
| 3.13 | 配置警示系统： 1、LED警灯。 2、100W警报器(为急救车辆设计，手柄操作，输出功率≥100w) 3、车尾二侧蓝色LED长方形警灯2只，白色LED警灯2只，车尾蓝色LED警灯2只 |
| 3.14 | 配置手持式喊话器，前后对讲，双向控制。 |
| 3.15 | 配置便携式斯曼峰吸引器1台。 |
| 3.16 | 配置照明系统：长方形照明灯≥4只、箱内医用射灯≥2只、后照灯≥1个（LED射灯，有效距离≥10米）、夜间外部照明系统（车体两侧，便于夜间工作） |
| *3.17 | 控制电路：采用集成电路控制系统，高清晰液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 3.18 | 配置附加电瓶：为专用电瓶，容量≥65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.19 | 逆变器：①、为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、600W纯正弦波电源。②、用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.20 | 供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V， 600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.21 | 安全保护: 每个分电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.22 | 配置备份控制电路：在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.23 | 驾驶室配电：驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.24 | 配置外接充电接口：配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度10M。 |
| 3.25 | 配置车载DC220V供电系统，逆变输出电压：220VAC±3%，逆变输出频率：50HZ±2%，220V插座≥4只(有防尘翻盖)，DC12V插座≥2只(有防尘翻盖)，USB充电口≥2只 |
| 3.26 | 配置滑轨式输液架，负重≥5KG |
| 3.27 | 驾驶室和医疗仓均预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备、GPS天线的空线孔。 |
| 3.28 | 其他配置安全扶手（若干）、垃圾桶≥1个、灭火器≥2个 |

## 备注： 比选申请人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用竞选产品，但所选竞选产品的技术配置及技术性能应相当于或高于比选文件要求，并满足比选需求，否则将可能作出对比选申请人不利的评定。

## 二、商务要求

1、交货时间及地点

1.1在比选成交之日起20日内供货。

1.2交货地点：比选人指定地点。

1.3完成时间：在接到比选人通知后1周内完成交货和调试，如因供应商原因不能及时完成安装调试，供应商应承担由此给比选人造成的损失。

1.4验收标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。供应商应在比选申请文件中提供其安装调试过程中需医院配合的内容。安装调试完成后1个月内进行验收。供应商应提供设备的有效检验文件，经比选人认可后，与合同和比选申请文件一起作为验收标准。验收合格后，由双方共同签署验收文件。验收中发现车辆达不到验收标准或规定的性能指标，供应商必须更换车辆，并承担由此给比选人造成的损失。验收中发生的费用由供应商承担。

2、质保期及售后技术服务要求

2.1底盘车辆提供不低于2年或5万公里的保修标准（以先到为准），改装及外配部分提供不低于1年的保修服务。

2.2保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用不高于平均市场价格。质保期内故障率不得超过14天，每超过1天，质保期相应延长10天。如设备出现故障，供应商在接到电话后，应立即作出回应，在4小时内派员到达现场实施维修并在之后的24小时内修复。现场不能修复的，必须采取无偿提供比选物品的备用件或整机等措施，以保证正常使用。零配件在设备停产后仍须保证十年的供应。

2.3比选申请人应在比选申请文件中详细说明其在质保期及整个使用期内的服务计划及收费标准（包括主要配件及人工的价格），否则将被认为是无条件和免费的。合同签订时必须提供原厂质保证明，否则不予验收。

2.4付款方式

供货验收合格后三个月内付95%，余款作为质保金，质保期结束后三个月内付清。

2.5供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

# 第五部分   评审原则及方法

本次比选是按照相关法律及有关法规制定以下评审办法。

## 一、总 则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照比选文件的商务、技术要求，对比选申请文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。比选申请人不得以任何方式干扰招比选工作的进行，一经发现其比选申请文件将被拒绝。

## 二、评审组织

评审工作由比选人组建的比选评审小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。

## 三、评审程序

1、比选评审小组按照比选文件中规定的评审方法和标准，对比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同比选申请人参加同一合同项下比选的,按一家比选申请人计算,评审后综合得分最高的同品牌比选申请人获得成交人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家比选申请人获得成交人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个比选申请人获得成交人推荐资格,其他同品牌比选申请人不作为成交候选人。

非单一产品比选项目，应当根据项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家比选申请人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 四、评审办法

本次比选采用百分制综合评分法，即比选申请人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照比选文件的各项因素进行综合评审后，按评审后得分最高的比选申请人和次高的比选申请人作为第一和第二排序的成交候选人的评审方法。根据比选要求，总分设定为100分：总分设定为100分：商务技术70分（权值70%），报价30分（权值30%）。

## 五、评分细则

1、技术分的评定：商务技术70分（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。比选申请文件各项评分内容由比选评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各比选评审小组成员对各比选申请人的各项评分内容评分的算术平均值为各比选申请人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 3分 | 比选申请人管理体系认证情况： 具有质量管理体系认证证书，且证书在有效期内的得1分； 具有环境管理体系认证证书，且证书在有效期内的得1分； 具有职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内的得1分； 最高不超过3分。（须提供证书复印件加盖公章） |
| 2 | 竞选产品品牌情况比较 | 5分 | 根据竞选产品的品牌形象、产品成熟度、用户美誉度、相关行业测评资料、获得的各种证书、其他特殊要求因素比较打分。 A档5-4分、B档3-2分、C档1-0分。 |
| 3 | 对应于比选文件设备技术规格及配置的偏离度 | 20分 | 根据竞选产品配置及技术参数的偏离情况进行打分。每项技术负偏离扣1分，每项配置或功能负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 竞选产品的档次 | 15分 | 根据竞选产品功能区布局的科学性、合理性、安全性、车上配备设备优劣等进行打分。A档15-11分、B档10-6分、C档5-1分。 |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件 | 2分 | 根据竞选产品零件、易损件、备品备件的价格比较打分。（0-2分） |
| 6 | 验收培训 | 3分 | 根据竞选产品测试、验收采用的方法、手段、标准和提供竣工资料、培训计划的具体说明等情况进行打分。A档3-2分、B档1-0分。 |
| 7 | 质保期 | 2分 | 改装及外配部分提供超过1年的质保服务，每超过1年得1分，最高得2分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 6分 | 根据质保期时间、售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，服务网点的情况）等情况进行打分。A档6-5分、B档4-3、C档2-1分。 |
| 9 | 竞选产品市场占有率 | 10分 | 提供近三年与本次竞选相同型号且与不同最终用户签订的合同复印件，每医院合同得1分，最高得10分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） |
| 10 | 比选申请人提供的超出比选文件的优惠条件 | 2分 | 评委对比选申请文件中是否有超出比选文件要求的专用耗材、备品备件等方面的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得0.5-2分。 |
| 11 | 环境标志产品、节能产品评审 | 2分 | 列入节能产品政府采购品目清单1-0分， 列入环境标志产品政府采购品目清单1-0分； 自行提供证明材料（如标注本次竞选产品的清单）， 由比选小组根据列入目录清单的产品占比酌情给分。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。 |

2、报价评分（权值30%）：

满足比选文件要求且比选报价最低的比选报价为评审基准价，其余比选申请人比选报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效比选申请人的比选报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他比选申请人的价格分按以下公式计算：

比选报价得分=（评分基准价/比选申请人比选报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加比选且比选产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

同时符合以下所有要求的比选申请人被认定为小型、微型企业：

①比选申请人及比选产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。

比选申请文件中必须提供《中小企业声明函》、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

必须提供比选申请人、比选产品生产企业为小型、微型企业与《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定所属行业为小型、微型企业标准要求对应的相关充分证明材料；

非单一产品比选项目以核心产品为准，应当根据项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。

②比选申请人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商并提供注册为小型、微型企业证明材料。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目比选的，享受小微企业同等的价格扣除。

4、有效比选申请人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

5、比选评审小组认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其作为无效比选申请文件处理。

## 六、定标办法

1、确定成交候选人

1.1由比选评审小组确定成交候选人。

1.2比选评审小组依据法律、法规及比选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的比选申请人确定为该项目的第一和第二成交候选人（得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。）向比选人推荐。

2、确定成交人

2.1比选人按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人；也可以事先授权比选评审小组按照推荐的成交候选人顺序直接确定成交人。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如成交人放弃成交；或未能在规定时间内与比选人签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次比选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交人或重新组织比选。

3、成交人确定后，比选人将在指定媒体公告成交结果，比选人向成交人发出成交通知书。

## 七、比选申请人义务

比选申请人应随时接受比选评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存比选代理机构备查。