检验科室内质控品采购项目

比价文件

- 项目简介

采购一批检验科室内质控品

- 比价需求

具体内容参见下表

| 序号 | 类型 | 具体包含检测项目 | 年度需求量预计（ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝血系列 | PT、APTT、FIB、TT、FDP、D-D(DDU）、AT-III、PTINR、D-D(FEU） | 双水平各1000ml |
| 2 | 肿瘤标志物 | AFP、CEA、hCG、PSA、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、Ferritin、β-hCG、F-PSA、Cyfra 21-1、CASA、SCC、TPA、TPS、CA 50、CA 72-4、CA242、HE4、CA549、NSE、PGI、PGII、proGRP | 双水平各300ml |
| 3 | 特定蛋白 | Alb、IgG、IgM、IgA、IgE、C3、C4、CRP、RF、ASO、TRF、PAB、β2M、Ferritin、AT-III、Kappa Light Chain、Lambda Light Chain、RBP、Cer、α2M、α-l-AG、Hap(HPT)、α-l-AT | 双水平各200ml |
| 4 | 生化 | K、Na、Cl、Ca、P、Urea、UA、Cr、Alb、CHOL/TC、TG、ALT/SGPT、AST/SGOT、TBIL、ALP、AMY、CK、LDH、DBIL、Fe、Mg、Li、Cu、Zn、GCT、a-HBDH、HDL-C、LDL-C、Apo-A I、Apo-B、CK-MB、DGXN、THEO、IgG、IgM、IgA、CRP、TRF、PRO/TP、GLU、LA、CHE、Osm、PAMY、LIP、UIBC、TBA、NEFA、GLDH、PLIP、Lp(a)、Cys C、CO2(HCO3-）、AFU、FRUC(GSP)、anit CCP、ADA、5'NT、β-Hb | 双水平各200ml |
| 5 | TORCH | CMV IgG、TOX IgG、RV IgG、CMV IgM、TOX IgM、RV IgM、HSV-1/2 IgM、HSV-1/2 IgG | 单水平60ml |
| 6 | 尿液蛋白 | 尿微量白蛋白、尿转铁蛋白、尿兔疫球蛋白 G、尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白、尿β2-微球蛋自、 尿αl-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋自、Kappa总轻链 ,Lambda总轻链 | 双水平各300ml |
| 7 | 尿液生化 | 尿钾、尿钠、尿氯、尿肌酐、尿素氮、尿总蛋白 | 双水平各300ml |

注：投供应商对以上所有类型内容允许拆分报价

四、报价方式：按要求填表，报价表见附件

五、评审办法

本次比选采用最低评审价法（对以上七项分别单独评审），即评审小组按照比选文件中规定的评审方法和标准，对比选申请文件进行评估，综合比较与评价，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定结果，提交评审报告。

六、定标办法

1、确定成交候选人

1.1由评审小组确定成交候选人。

1.2评审小组依据法律、法规及比选文件有关规定按每个序号、类型的比选报价由低到高顺序排序，报价最低的前三名的比选申请人确定为该产品的第一、第二和第三成交候选人（如果比选申请人报价相同，则抽签决定）向比选人推荐。

2、确定成交供应商

2.1比选人按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定每个序号、类型的成交供应商；也可以事先授权评审小组按照推荐的成交候选供应商顺序直接确定每个序号、类型的成交供应商。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如成交供应商放弃成交、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次比选活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为成交供应商或重新组织比选，以此类推。

检验科室内质控品采购项目 比价响应

检验科年度室内质控品需求包含凝血系列、肿瘤标志物、特定蛋白、生化、TORCH、尿液蛋白、尿液生化，分项报价表如下所示：

| 序号 | 类型 | 具体包含检测项目 | 年度需求量预计（ml） | 型号和规格 | 每ml价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝血系列 | PT、APTT、FIB、TT、FDP、D-D(DDU）、AT-III、PTINR、D-D(FEU） | 双水平各1000ml |  |  |  |
| 2 | 肿瘤标志物 | AFP、CEA、hCG、PSA、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、Ferritin、β-hCG、F-PSA、Cyfra 21-1、CASA、SCC、TPA、TPS、CA 50、CA 72-4、CA242、HE4、CA549、NSE、PGI、PGII、proGRP | 双水平各300ml |  |  |  |
| 3 | 特定蛋白 | Alb、IgG、IgM、IgA、IgE、C3、C4、CRP、RF、ASO、TRF、PAB、β2M、Ferritin、AT-III、Kappa Light Chain、Lambda Light Chain、RBP、Cer、α2M、α-l-AG、Hap(HPT)、α-l-AT | 双水平各200ml |  |  |  |
| 4 | 生化 | K、Na、Cl、Ca、P、Urea、UA、Cr、Alb、CHOL/TC、TG、ALT/SGPT、AST/SGOT、TBIL、ALP、AMY、CK、LDH、DBIL、Fe、Mg、Li、Cu、Zn、GCT、a-HBDH、HDL-C、LDL-C、Apo-A I、Apo-B、CK-MB、DGXN、THEO、IgG、IgM、IgA、CRP、TRF、PRO/TP、GLU、LA、CHE、Osm、PAMY、LIP、UIBC、TBA、NEFA、GLDH、PLIP、Lp(a)、Cys C、CO2(HCO3-）、AFU、FRUC(GSP)、anit CCP、ADA、5'NT、β-Hb | 双水平各200ml |  |  |  |
| 5 | TORCH | CMV IgG、TOX IgG、RV IgG、CMV IgM、TOX IgM、RV IgM、HSV-1/2 IgM、HSV-1/2 IgG | 单水平60ml |  |  |  |
| 6 | 尿液蛋白 | 尿微量白蛋白、尿转铁蛋白、尿兔疫球蛋白 G、尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白、尿β2-微球蛋自、 尿αl-微球蛋白、尿视黄醇结合蛋自、Kappa总轻链 ,Lambda总轻链 | 双水平各300ml |  |  |  |
| 7 | 尿液生化 | 尿钾、尿钠、尿氯、尿肌酐、尿素氮、尿总蛋白 | 双水平各300ml |  |  |  |
| 承诺中标后质控品采购价不高于浙江省药械采购平台最低价或市场价。 最终需求量由需方根据需求向中标单位采购。 |  |  |  |  |  |  |

比价响应方：       （公章）

比价响应日期：    年  月  日