## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 采购限价（元） | 近三年年均采购参考数量 | 产品及配送要求
1 | 矿泉水或山泉水或纯净水 | 500ml～550ml/瓶 | 瓶 | 1.25 | 11000 | 1、产品符合《食品安全国家标准 包装饮用水》（GB 19298-2014）或《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB 8537-2018）； 2、产品PET无菌灌装； 3、提供标识Logo定制标签； 4、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 5、供应商须持有食品经营许可证； 6、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
2 | 矿泉水或山泉水或纯净水 | 17L～19L/桶 | 桶 | 14 | 8610 | 1、产品符合《食品安全国家标准 包装饮用水》（GB 19298-2014）或《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》（GB 8537-2018）； 2、包装材质为食品级PC材质或PET材质； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 4、供应商须持有食品经营许可证； 5、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
3 | 等渗冲洗液 | 3000ml/袋 | 袋 | 24 | 13425 | 1、每100ml冲洗液含氯化钠900mg，渗透压308毫摩尔/升 ，pH4.5～7.0，无菌；适用于皮肤、粘膜及泌尿系腔道内冲洗，可在泌尿手术保持视野清晰、清洗手术伤口和粘膜，配合多种手术器械使用，也用于术中术后冲洗 ； 2、价格包含1:1数量配套输注冲洗管路（医疗器械备案）； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 4、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
4 | 免洗外科手消毒液 | 1L/瓶 | 瓶 | 270 | 350 | 1、产品符合《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《手消毒剂通用要求》（GB 27950-2020）； 2、主要有效成分为【葡萄糖酸洗必泰（含量0.90%～1.10%（w/w））、乙醇（含量54.9%～66.9%（w/w））】或【乙醇（含量 63%～77%（v/v））、苄索氯铵（含量 0.135%-0.165%（w/w））】或【苄索氯铵（含量0.09 ～0.1%（w/w））、葡萄糖酸氯己定（含量0.04～0.06%（w/w））、乙醇（含量58～69%（w/w））】； 价格包含墙壁安装支架和脚踏（或感应式）出液器（按需提供）； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 4、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
5 | 免洗手消毒液 | 300ml～500ml/瓶 | 瓶 | 12 | 10000 | 1、产品符合《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《手消毒剂通用要求》（GB 27950-2020）； 2、主要有效成分为乙醇（含量72%～82%（v/v））和过氧化氢（含量0.10%～0.14%（w/v））； 3、价格包含墙壁安装支架（按需提供）； 4、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 5、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
6 | 抗菌/抑菌洗手液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 6 | 7500 | 1、产品符合《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《手消毒剂通用要求》（GB 27950-2020）； 2、主要成分三氯羟基二苯醚含量0.18%～0.22%（v/v），或对氯间二甲基苯酚含量0.135%-0.165%（w/w），或纯天然植物皂化物； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 4、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
7 | 物表消毒湿巾(复合双链季铵盐) | 60～80片/包 （单片面积约450cm²） | 包 | 10.5 | 8250 | 1、中水平消毒湿巾，产品须符合《湿巾及类似用途产品第3部分：消毒湿巾专用要求》（GB/T 27728.3-2024 ）、《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《载体消毒剂卫生要求》（T/WSJD001） 2、提供CMA资质机构出具的安全评价报告（有效期内）； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 4、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
9 | 物表消毒湿巾(酒精) | 60～80片/包 （单片面积约450cm²） | 包 | 15.8 | 2300 | 1、中水平消毒湿巾，产品须符合《湿巾及类似用途产品第3部分：消毒湿巾专用要求》（GB/T 27728.3-2024 ）、《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《载体消毒剂卫生要求》（T/WSJD001） 2、提供CMA资质机构出具的安全评价报告（有效期内）； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 4、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
10 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L/桶 | 桶 | 230 | 500 | 1、主要有效成分为邻苯二甲醛，含量为0.5%～0.6%（w/v）； 2、可杀灭分枝杆菌、细菌芽孢，能灭活病毒，可用于内镜高水平消毒及医疗器械高水平消毒； 3、可重复使用 14 天但需监测含量； 4、产品符合《邻苯二甲醛消毒剂卫生要求》（WS/T 10017-2024）、《医疗器械消毒剂通用要求》（GB 27949）； 5、提供CMA资质机构出具的安全评价报告（有效期内）； 6、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 7、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
11 | 抽取式面巾纸 | 190mm×132mm、2层、200抽/包 | 包 | 2.1 | 29000 | 1、产品符合《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB 15979）、《纸巾纸》（GB/T 20808）； 2、100%原生木浆；优等品，细菌菌落总数要求≤100CFU/g，每小包净含量偏差≤1%； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达。
12 | 提手型塑料袋 | 宽度：约25～30cm 高度：约40～45cm | 个 | 0.06 | 900000 | 1、产品符合《塑料购物袋》（GB/T 21661-2020）； 2、公称厚度≥0.040mm； 3、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告； 4、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达。
13 | PVC手套 | L、M、S各规格，100只/包 | 包 | 20.5 | 2600 | 1、产品符合GB 10213-2006、GB/T 24786.3-2009、ISO 11193-2:2008； 2、产品不含邻苯二甲酸酯DOP增塑剂； 3、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 4、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
14 | 洗洁精 | 25L、1L/桶 | 桶 | 175（25L）、20（1L） | 430（25L）、50（1L） | 1、食品级洗洁精（A 类），符合《食品安全国家标准 洗涤剂》GB 14930.1-2022； 2、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 3、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
15 | 皮肤黏膜消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 12.8 | 11000 | 1、主要有效成分是聚维酮碘和醋酸氯己定，有效碘含量4.5g～5.5g/L，醋酸氯己定0.28～0.34g/L，用于皮肤、黏膜消毒；杀灭微生物类别包括肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。 2、产品符合《含碘消毒剂卫生要求》（GB/T 26368-2020），稳定性要求24个月内有效碘下降率≤10%；《消毒技术规范》（2002年版）； 3、提供CMA资质机构出具的安全评价报告（有效期内）； 4、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 5、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。
15 | 碘伏消毒液 | 500ml/瓶、60ml/瓶 | 瓶 | 6.5（500ml） | 3000 | 1、主要有效成分是碘，有效碘含量4.5g～5.5g/L，用于皮肤、黏膜消毒；杀灭微生物类别包括肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。 2、产品符合《含碘消毒剂卫生要求》（GB/T 26368-2020），稳定性要求24个月内有效碘下降率≤10%；《消毒技术规范》（2002年版）； 3、提供CMA资质机构出具的安全评价报告（有效期内）； 4、一般情况接采购订单隔天送达，特殊情况接采购订单1小时送达； 5、提供生产企业的相关证照和质监部门的检验报告。